Утверждена

постановлением

Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от ____________ 2022  №_____ пи

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2022-2026 годы»

пгт. Рыбная Слобода 2022 год

Оглавление

Паспорт Программы	3

1. Общие положения	6

2. Экономические и социальные предпосылки Программы	8

3. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Рыбно-Слободского муниципального образования	9

3.1. Сфера теплоснабжения	10

3.2. Сфера водоснабжения	12

3.3. Сфера электроснабжения	13

3.4. Сфера газоснабжения	14

4. Основные направления и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования	14

4.1. Организации бюджетной сферы Рыбно- Слободского муниципального района……………………………………………………………………………………15

4.2. Энергосбережение в жилищном секторе	16

4.3. Организация системы учета и регулирования энергетических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе	18

4.4. Энергетическое обследование муниципальных организаций. Энергетические декларации	18

4.5. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии	19

5. Цели и задачи развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования	20

6. Ресурсное обеспечение Программы	21

7. Механизм реализации Программы	21

8. Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы	22

9. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности реализации Программы	25

Приложение № 1	26

Приложение № 2	27

Приложение № 3	32

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2022-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (правовое и нормативное обеспечение) | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.05.2021 года № 362 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 апреля 2021 года № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан |
| Разработчик Программы | Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Программы | Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции |
| Задачи Программы | Задача 1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в различных сферах экономики в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан. Подзадача 1.1. Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. Подзадача 1.2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде и жилищно-коммунальном хозяйстве. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче. Подзадача 1.3. Повышение энергетической эффективности в транспортном косплексе. Задача 2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с целью сокращения расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений Задача 3. Информационное обеспечение реализации мероприятий Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022 - 2026 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию); бюджетные учреждения в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию); прочие потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию). |
| Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 780 тыс. рублей, в том числе за счет планируемых к привлечению средств местного бюджета - 780 тыс. рублей. Год; Средства местного бюджета Рыбно-Слободского муниципального района, тыс. рублей. 2022; 156. 2023; 156. 2024; 156. 2025; 156. 2026; 156. Всего:; 780. Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | организовать 100% коммерческий учет потребления энергоресурсов; повысить уровень оснащенности приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 100%; снижение к 2026 году показателя энергоемкости муниципального продукта к уровню 2021 года на 5%; снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями к 2026 году не менее чем на 10%; сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро-, газо- и водоснабжение муниципальных учреждений; суммарная экономия энергоресурсов в сопоставимых условиях составит 59,728 т.у.т. |
| Система контроля за реализацией Программы | Координация работ по управлению реализацией Программы и мониторингу её показателей осуществляется отделом территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. |

## 1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Закон Республики Татарстан от 14 июля 2012 года № 49-ЗРТ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Татарстан»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.05.2021              № 362 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;

Распоряжение Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 30.12.2020 № 50ри «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года».

В настоящей Программе используются следующие термины и определения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая или другой вид энергии);

Топливно-энергетические ресурсы – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носители энергии, которые используются в настоящее время или могут быть (полезно) использованы в перспективе;

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

Энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

Муниципальный продукт – обобщающий показатель экономической деятельности муниципального образования, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. Муниципальный продукт рассчитывается в текущих ценах (номинальный), в сопоставимых ценах (реальный);

Организации с участием государства или муниципального образования – юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

Регулируемые виды деятельности – виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);

Целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

Потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

Декларация о потреблении энергетических ресурсов - документ, содержащий информацию об объеме используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и об энергетической эффективности указанных органов и учреждений.

## 2. Экономические и социальные предпосылки Программы

Объем валового территориального продукта (далее – ВТП) по Рыбно-Слободскому муниципальному району Республики Татарстан по итогам 2021 года составил 7 миллиардов 894 миллионов рублей, это 104,7% к уровню 2020 года. В отраслевой структуре ВТП наибольший удельный вес традиционно занимает сельское хозяйство. Его доля составляет 46,7%.  В 2021 году объем валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным организациям, крупным и средним КФХ и ИП составил 2 миллиарда 475 миллионов рублей с выручкой 20 тысяч рублей на 1 га пашни.

Важным показателем, входящим в перечень основных показателей социально-экономического положения, является объем инвестиций в основной капитал.

Всего за счет всех источников финансирования объем инвестиций составил в Рыбно-Слободском муниципальном районе за 2021 год 1 340,34 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2021 год составил 1 158,4 млн. рублей. Индекс промышленного производства составил 162,5%. Ведущими предприятиями промышленности района являются ПО «Кама плюс», ООО «Круг», «Рыбно-Слободский агрохимсервис», «АПК Русский мрамор».

Динамично развивается торговая инфраструктура. Оборот розничной торговли за 2021 год составил 2 114,6 млн. рублей. Прирост – на 6,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Населению было оказано платных услуг на сумму 301,5 млн. рублей, что на 8,4% больше к уровню 2020 года.

Основным составляющим качества жизни населения является уровень жизни.

Данные показывают, что год за годом денежные доходы на душу населения неуклонно увеличиваются. В среднем в месяц за 2021 год они составляли 19 984,5 рубля, что больше на 8,7 % по сравнению с предыдущим годом.

За январь-декабрь 2021 года средний размер заработной платы составил 30 295,3 рублей. Темп роста относительно предыдущего года 106,5%.

За 2021 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Рыбно-Слободского муниципального образования составили 267,8 млн. рублей, что составляет 115,1% от уровня предыдущего года.

По основным доходным источникам наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – 68%. Поступление НДФЛ в 2021 году составило 182,1 млн. рублей или 114,8% к 2020 году.

## 3. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Рыбно-Слободского муниципального образования

По итогам 2021 года в Рыбно-Слободском районе объем потребления энергетических ресурсов составил: электрическая энергия - 53 864,3 тыс. кВт.ч, тепловая энергия – 9 879,4 Гкал, природный газ – 26 953,4 тыс. куб.м., холодная вода - 317,7 тыс. куб.м.

Структура потребления энергоресурсов в 2021 году в разрезе потребителей представлена на рисунке 1 (в процентах).

Включая уличное освещение

Рисунок 1

По пгт. Рыбная Слобода

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования составила в 2021 году 10,6%.

Потери тепловой энергии при ее передаче составили 4,1% от общего объема переданной тепловой энергии на территории муниципального образования.

## 3.1. Сфера теплоснабжения

Услуги теплоснабжения на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан оказывает МУП «Теплоэнергосервис» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

На балансе МУП «Теплоэнергосервис» находятся 12 источников теплоснабжения для снабжения теплом населения многоквартирных домов и бюджетных организаций в пгт. Рыбная Слобода. Система теплоснабжения по каждой котельной индивидуальная. Во всех котельных газовое отопление.

1. В котельной№1 по ул. Советская имеется 2 котла «RS-А200». Суммарная мощность котельной 0,68 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,149 Гкал/час. Выработка тепловой энергии 820,5 Гкал.

2. В котельной №3 по ул.60 лет Октября имеется 4 котла «RS-500». Суммарная мощность котельной 1,86 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,69 Гкал/час. Выработка тепловой энергии 3635,3 Гкал.

3. В котельной центральной районной больницы по ул. Сосновая имеется 2 котла «RS-500. Суммарная мощность котельной 0,86 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,37 Гкал/час. Выработка тепловой энергии 1920 Гкал.

4. В котельной гимназии №1 по ул. Ленина имеется 2 котла RS-А400. Суммарная мощность котельной 0,86 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,28 Гкал/час. Выработка тепловой энергии 1457 Гкал.

5. В котельной РОВД, по ул. Октябрьская имеется 2 котла КВГ-500, суммарная мощность 0,86 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,02 Гкал/час, выработка 115 Гкал

6. Топочная З. Шаймарданова д. 78, имеется 2 котла «Хопер», суммарная мощность 0,17 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,0274, выработка тепловой энергии 14,4 Гкал.

7. В котельной детский сад «Бэлэкэч» по ул. Корнеева имеется два котла RS-A150, суммарная мощность котлов 0,26 Гкал /час, присоединенная нагрузка 0,086 Гкал/час, выработка тепловой энергии 454,4 Гкал.

8. В котельной детский сад «Березка» по ул. З. Шаймарданова имеется два котла RS-A150, суммарная мощность котлов 0,26 Гкал /час, присоединенная нагрузка 0,137 Гкал/час, выработка тепловой энергии 329,8 Гкал.

9. В котельной детский сад «Йолдыз» по ул.60 лет Октября имеется два котла Riello, суммарная мощность котлов 0,26 Гкал /час, присоединенная нагрузка 0,09гкал/час, выработка тепловой энергии 471.77 Гкал.

10. В котельной РДК по ул. Ленина имеется два котла RS-Н400, суммарная мощность котлов 0,34 Гкал /час, присоединенная нагрузка 0,109 Гкал/час, выработка тепловой энергии 573,6 Гкал.

11. В котельной Р. Ошняк по ул. Школьная имеется два котла КОВ-100, САРЗЭМ-80, суммарная мощность котлов 0,149 Гкал /час, присоединенная нагрузка 0,06 Гкал/час, выработка тепловой энергии 320 Гкал.

12. Котельная в здании МФЦ по ул. З. Шаймарданова, суммарная мощность котла 0,43 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,022 Гкал/час, выработка тепловой энергии 114,51 Гкал.

Для формирования тарифов на тепловую энергию на 2023 год составлена   Производственная программа (таблица № 1).

Таблица 1

| Наименование | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/час |  | 7,10 |  | 7,10 |  | 7,10 |  | 9,10 |  | 9,10 |  | 9,10 |  | 9,10 |
| Присоединенная мощность, Гкал/час |  | 1,66 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 2,06 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |
| Степень износа котлов, % |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 70 |  | 60 |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей двухтрубном исчислении, км. |  | 2,912 |  | 2,912 |  | 2,912 |  | 2,91 |  | 2,91 |  | 2,91 |  | 2,91 |
| Структура потребителей, Гкал |  | 9835 |  | 10253 |  | 10253 |  | 10253 |  | 9683 |  | 9879,46 |  | 10104 |
| В т.ч. население, Гкал |  | 1100 |  | 1188 |  | 1188 |  | 1188 |  | 1207 |  | 1207 |  | 1207 |
| Бюджетные организации, Гкал |  | 8735 |  | 9065 |  | 9065 |  | 9065 |  | 8476,92 |  | 8672,46 |  | 8897 |
| Прочие, Гкал |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифы в разрезе потребителей, руб./Гкал. |  | 1597,71 |  | 1639,22 |  | 1698,19 |  | 1639,80 |  | 1662,29 |  | 1701,31 |  | 1763,95 |
| В т.ч. населению, руб./Гкал 1 кв. |  | 1597,71 |  | 1639,22 |  | 1698,19 |  | 1639,80 |  | 1662,29 |  | 1701,31 |  | 1763,95 |
| Бюджетным организациям, руб./Гкал 1 кв. |  | 1597,71 |  | 1639,22 |  | 1698,19 |  | 1639,80 |  | 1662,29 |  | 1701,31 |  | 1763,95 |
| Прочие, руб./Гкал 1 кв. |  | 1597,71 |  | 1639,22 |  | 1698,19 |  | 1639,80 |  | 1662,29 |  | 1701,31 |  | 1763,95 |
| Полезный отпуск, Гкал |  | 9835,50 |  | 10253,0 |  | 10253,0 |  | 10253 |  | 9683 |  | 9879,46 |  | 10104 |
| Потери, Гкал |  | 392,94 |  | 406 |  | 406 |  | 406 |  | 406 |  | 406 |  | 406 |
| Удельная норма расхода топлива для производства, т. куб. м/Гкал |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |
| Расходы электроэнергии на выработку, кВт /Гкал |  | 36,19 |  | 34,82 |  | 34,82 |  | 33,74 |  | 35,72 |  | 35,45 |  | 36,19 |

Установленная мощность котельных 9,10 Гкал/час, присоединенная нагрузка согласно заключенным договорам составляет 2,01 Гкал/час. Процент загрузки –22.

Общая протяжность тепловых сетей по всем котельным составляет 2,91 км, год ввода в эксплуатацию 1975 – 2004 гг.  Тепловые сети котельных выполнены преимущественно в подземной бесканальной прокладке.

По состоянию на 01.01.2022 МУП «Теплоэнергосервис» заключило с потребителями 27 договор на теплоснабжение. Всего к тепловым сетям предприятия подключено 17 объектов.

Основные потребители тепловой энергии:

население - 11,3%:

бюджетные потребители -88,7%.

Энергозатраты составляют значительную долю в себестоимости услуг теплоснабжения – более 60 %. Поэтому особенно важной является проблема рационального использования топлива (природного газа) и электроэнергии. Удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии на предприятии существенно выше нормативных. Удельный расход электроэнергии на выработку и транспорт тепла также превышает нормативные значения.

В 2022 году заменены котлы в котельных З. Шаймарданова 78, в детских садах «Бэлэкэч» и «Мишутка» на более экономичные, заменены насосы в котельной №3 и котельной №1 на энергоэффективные, что позволит экономить энергоресурсы.

Оборудование котельных морально и технически устарело. К настоящему моменту износ оборудования и тепловых сетей приближается к уровню 60%. Объемы капитальных ремонтов недостаточны, сроки ремонтов увеличиваются в 2-3 раза против нормативных по причине отсутствия финансовых средств.

Реализация мероприятий по реконструкции и замене оборудования   теплосетей позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт. В 2022 году заменена теплотрасса к школе №2 от котельной №3 на подземные ППУ 131,9 м, к жилым домам по ул. Октябрьская 25 и 25а в количестве 90 м, что позволит снизить потери в сетях.

В план 2023 года входит замена теплотрассы в детские сады «Мишутка» и «Березка», Гимназия №1, насосов в котельных ЦРБ, Школа №1, РОВД, котлов в котельной ЦРБ, котельной №3.

Таблица 2

| Действующие тарифы на энергоресурсы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 (план) |  |
| Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1662,29 | 1701,31 | 1763,95 |  |

## 3.2. Сфера водоснабжения

Источником водоснабжения в районе для удовлетворения хозяйственно - бытовых, производственных, сельскохозяйственных и прочих нужд служат подземные (артезианские) воды: скважины, родники.

Протяжение уличной водопроводной сети по Рыбно-Слободскому району составляет 322,6 км. Из них в пгт. Рыбная Слобода 69 км водопроводных сетей, износ которых составляет в среднем порядка 60%.

С целью увеличения срока полезного использования сетей производится замена стальных поврежденных трубопроводов полиэтиленовыми.

По району имеется 82 водонапорные башни, из них почти 80% требуют замены. Водонапорные башни заполняются водой из 88 артезианских скважин, большая часть которых также имеет высокий процент износа (около 70%). Балансодержателями скважин определены сельские поселения.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение пгт. Рыбная Слобода базируется на использовании подземных вод посредством эксплуатации скважинных и родникового водозаборов.

Для повышения надежности источников хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт. Рыбная Слобода запланирована реконструкция системы водоснабжения пгт. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. Так, в ближайшей перспективе предусмотрена частичная замена существующих водопроводных сетей и прокладка новых взамен вышедших из строя или находящихся в аварийном состоянии.

Таблица 3

Действующие тарифы на энергоресурсы

| наименование показателя | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на холодную воду | руб./куб.м | 29,57 | 30,48 | 32 |

Мероприятия по улучшению жилищно-коммунальной сферы района, в частности сфер водоснабжения и теплоснабжения, также предусмотрены и реализуются в рамках Стратегии социально-экономического развития Рыбно-Слободского муниципального района. В частности, предусматриваются мероприятия по мониторингу центральных систем водоснабжения в поселениях на предмет потери воды и принятие мер по минимизации потерь воды.

В качестве финансирования мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения, а именно по ремонту и замене водопроводных сетей, в сельских поселениях района в Стратегии предусмотрено использование средств самообложения граждан.

## 3.3. Сфера электроснабжения

Единственным поставщиком электроэнергии в Рыбно-Слободском  муниципальном районе Республики Татарстан является  Рыбно-Слободское отделение филиала АО «Татэнергосбыт».

Электроснабжение Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных 7 подстанций. Электроснабжение района осуществляется линиями электропередач 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ.

Отпуск электроэнергии осуществляется на основе договоров с потребителями. Общий объем потребления (использования) электрической энергии на территории Рыбно- Слободского муниципального района Республики Татарстан за 2021 год составил 53 864 тыс. кВтч, из них бюджетными учреждениями – 8 087 тыс. кВтч, в многоквартирных домах – 1 437 тыс. кВтч.

Тарифы на электроэнергию (регулируемые)

Таблица 4

| № п/п | Вид деятельности АО «Татэнерго-сбыт» | Группы потребителей | 2020 (руб./кВт/час) |  | 2021 (руб./кВт/час) |  | Динамика (прирост в %) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Регулируемый | Население |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сельские | 2,64 | 2,75 | 2,75 | 2,88 | 4,17 | 4,73 |
|  |  | городские | 3,78 | 3,93 | 3,93 | 4,11 | 3,97 | 4,58 |
| 2. | Нерегулируемый | Юридические лица | 5,80514 |  | 6,07531 |  | 4,7 |  |

## 3.4. Сфера газоснабжения

В настоящее время Рыбно-Слободский муниципальный район Республики Татарстан снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории Республики Татарстан. Газоснабжение природным газом в Рыбно-Слободском районе осуществляется от газораспределительной станции (АГРС). Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 502,4 км. Уровень газификации в Рыбно-Слободском районе 99 %.

Газоснабжением в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан охвачены следующие категории потребителей:

1) население;

2) котельные;

3) промышленные объекты;

На 2023-2030 годы в Рыбно-Слободском муниципальном районе запланировано газоснабжение жилых домов со строительством распределительных сетей низкого давления и газораспределительных пунктов, блочно-модульных котельных со строительством сетей высокого и среднего давлений.

## 4. Основные направления и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Одним из приоритетных направлений муниципальной Программы, в которой требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, является снижение энергопотребления в муниципальном секторе и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Следующим направлением развития энергосбережения является повышение энергетической эффективности в области развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищном секторе, так как существенная часть потребления основных видов энергоресурсов приходится на население района.

Еще одним направлением энергосбережения и повышения энергоэффективности в районе является энергоэффективное освещение (замена осветительного оборудования на энергоэффективное и управление освещением).

Также немаловажным направлением в области энергосбережения является работа с населением совместно с организациями, осуществляющими снабжение потребителей энергетическими ресурсами. Сюда относится совершенствование нормативной правовой и методической базы по вопросам энергоэффективности и энергосбережения, в том числе по вопросу информирования потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования.

## 4.1. Организации бюджетной сферы                                                                               Рыбно-Слободского муниципального района

Немаловажное значение в бюджетной сфере занимает энергоресурсоэффективность. Основная её задача – оптимизация  бюджетных средств.

В муниципальном секторе района осуществляют деятельность образовательные организации,  учреждения культуры,  учреждения спорта, исполнительные комитеты и Советы 26 сельских и 1 городского поселения, Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального района, Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района, Совет Рыбно-Слободского муниципального района, Контрольно-счетная палата Рыбно-Слободского муниципального района, МКУ «Управление гражданской защиты» Рыбно-Слободского муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района, МКУ «Служба муниципального заказа» Рыбно-Слободского муниципального района.  Оплата за энергоресурсы  производится за счет местного бюджета (за исключением ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница»). В целях  оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов и средств на их оплату в бюджетных учреждениях  района  проводится определенная работа. Основным из направлений в энергосбережении является внедрение приборного учета потребления энергоресурсов.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в муниципальном секторе, в том числе по приборам учета, в 2021 году представлено в таблице 5 подраздела 4.3 и приложении 1 к Программе.

За каждым муниципальным  учреждением закреплены ответственные лица по контролю за потреблением энергоресурсов, а также за проведение мероприятий по эффективному использованию энергоресурсов. Руководством района периодически проводятся  совещания по вопросам экономии энергоресурсов в муниципальных учреждениях. Для поддержания теплового режима и снижения потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях проводятся мероприятия по установке пластиковых окон, утеплению дверных и оконных проемов, закрытию  подвалов.

Обязательство по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями установлено статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках указанной статьи все муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов в соответствии с установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 требованиями к их снижению.

Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3-летний период с 2021 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний период до 1 июля года, предшествующего очередному 3-летнему периоду.

Муниципальные организации обязаны разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 (ред. от 28.03.2022) утверждены методические рекомендации по определению потенциала снижения потребления ресурсов (в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды).

Исходя из принятых во исполнение Федерального закона в области энергосбережения нормативно-правовых актов принято соответствующее распоряжение Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 30.12.2020 № 50ри, в соответствии с которым установлены целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями района энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год.

## 4.2. Энергосбережение в жилищном секторе

Площадь жилищного фонда по Рыбно-Слободскому муниципальному району  по итогам 2021 года составила 844 тыс. кв. метров. Обеспеченность жильем в среднем по району составляет 34,9  кв. м. на одного проживающего.

Жилищный фонд Рыбно-Слободского муниципального района представлен в основном индивидуальными жилыми домами частной застройки. Количество многоквартирных домов составляет 64 единицы, общая площадь которых                           54 тыс.кв.м. Централизованное отопление имеется в 4 многоквартирных домах.           90% квартир с индивидуальной системой отопления.  При индивидуальном отоплении владельцы квартир не зависят от тарифов на отопление. При этом потребитель сам определяет объем потребления и, следовательно, реально вовлекается в процесс энергосбережения.

Обслуживанием жилищного фонда и оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается  МУП «Теплоэнергосервис», которое обслуживает объекты коммунального хозяйства, оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению населению пгт. Рыбная Слобода и организациям, расположенным на территории пгт. Рыбная Слобода.

В России на быт тратится около 40–45 процентов всей вырабатываемой энергии (это объясняется большим количеством использования бытовой техники).

Согласно структуре потребления энергоресурсов, в Рыбно-Слободском районе значительная часть потребления электрической энергии, холодной воды и природного газа приходится на население, это в том числе и многоквартирные дома.

Поэтому одним из направлений энергосбережения и повышения энергоэффективности также является повышение энергоэффективности многоквартирных зданий. Соответствующие мероприятия в районе реализуются в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, на двухлетний период (в соответствии с постановлением  Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан»).

Одной из основных задач Плана является использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Рекомендуемый перечень мероприятий для повышения энергетической эффективности жилых зданий включает в себя следующие виды работ:

- модернизация внутриподъездной осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем реагентной промывкой без демонтажа оборудования;

- оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия).

Целесообразно проводить данные работы комплексно, одновременно с установкой/заменой домовых и поквартирных узлов учета энергоресурсов для достижения наилучших результатов экономии энергоресурсов. Указанные мероприятия могут быть проведены массово на большинстве многоквартирных жилых домов, поскольку неоднократно прошли проверку на эффективность в реальных условиях эксплуатации в средней полосе России.

## 4.3. Организация системы учета и регулирования энергетических ресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе

Оснащенность приборами учета муниципальных учреждений и населения района представлена в таблицах 5  и 6, соответственно.

Таблица 5

Потребление энергетических ресурсов по приборам учета в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан за 2021 год, процентов

| Наименование | Энергия/ уличное освещение | тепло | вода | газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 98,2 | 23,5 | 91,2 | 99 |
| Население | 99,8 | 88,1 | 90 | 98,9 |
| Организации | 96,2 | 14,5 | 95,6 | 100 |

Низкий процент потребления тепловой энергии по приборам учета объясняется тем, что в Рыбно-Слободском районе приборы учета теплоснабжения установлены только в двух организациях. По остальным организациям района при расчете потребления тепловой энергии применяется расчётно-нормативный метод.

Таблица 6

| Информация об оснащенности многоквартирных (МКД) и жилых домов приборами учета по Рыбно - Слободскому муниципальному району Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид дома | Количество домов | Количество квартир в МКД, шт. |  | Количество общедомовых приборов учета, шт. |  |  |  |  |  | Количество индивидуальных приборов учета, шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Электроэнергия |  | Холодное водоснабжение |  | Теплоснабжение | Электроэнергия |  | Холодное водоснабжение | Газ |
| 1 | МКД | 64 | 1185 |  | 12 |  | - |  | 4 |  | 1129 | 863* |  | 1004 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 11144 | - |  | - |  | - |  | - |  | 10517 | 1876* |  | 10472 |

* Данные по количеству индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения приведены по пгт. Рыбная Слобода.

## 4.4. Энергетическое обследование муниципальных организаций. Энергетические декларации

Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях является проведение энергетического обследования с целью выявления потенциала энергосбережения, определения перечня энергосберегающих мероприятий, установления целевого уровня потребления энергетических ресурсов и воды.

С 2019 года в Федеральный закон об энергосбережении и повышения энергоэффективности внесены изменения, в соответствии с которыми проведение энергетических обследований стало добровольным для всех форм предприятий и организаций.

На уровне республики ежегодно устанавливается квота по количеству государственных и муниципальных организаций для включения в план проведения энергетических обследований за счет бюджетных средств.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 261-ФЗ органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения обязаны ежегодно представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларации о потреблении энергетических ресурсов.

Декларация составляется на основании сведений о субъекте декларирования и о фактических объемах используемых им энергетических ресурсов, об энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, в которых размещается субъект декларирования.

Сведения о фактических объемах энергетических ресурсов, используемых субъектом декларирования, указываются за отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Декларация размещается субъектом декларирования в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность») раз в год не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

## 4.5. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Сложившаяся в России система энергообеспечения базируется, в основном, на крупных энергоисточниках, использующих на 85% невозобновляемые виды топлива.

По разным оценкам от 50 до 70% территории нашей страны обеспечивается электроэнергией от автономных источников, требующих обновления и коренной модернизации. Возрастающая стоимость ископаемых видов топлива, экологические и энергетические требования безопасности диктуют необходимость и создают благоприятные условия для развития возобновляемых источников энергии и в России.

Объекты электрической и тепловой генерации на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии отличаются как правило высокой науко- и капиталоемкостью. Однако, за счет отсутствия в них топливной составляющей, они становятся конкурентоспособными по сравнению с традиционными энергоисточниками. В соответствии с этими особенностями в настоящее время в России формируется инвестиционно привлекательный рынок строительства энергоустановок на базе возобновляемых источников.

Наиболее перспективный механизм широкого внедрения различных высокоэффективных энергосберегающих проектов с использованием нетрадиционных и (или) возобновляемых источников энергии – на основе долгосрочных энергосервисных договоров (контрактов).

С вступлением в силу положений федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 в Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплено право государственных и муниципальных заказчиков заключать энергосервисные договоры, в которых цена договора определяется как процент от стоимости сэкономленных энергоресурсов. При этом допускается превышение срока действия такого договора над сроками действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств по нему.

В Рыбно-Слободском районе с 2019 года заключен и действует 1 энергосерсвисный контракт на период до 2025 между пгт. Рыбная Слобода и ООО «Энергоинвест» по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энрегосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения городского поселения Рыбная Слобода.

## 5. Цели и задачи развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Целью настоящей Программы является формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в различных сферах экономики в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан.

Подзадача 1.1. Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе.

Подзадача 1.2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде и жилищно-коммунальном хозяйстве. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче.

Подзадача 1.3.  Повышение энергетической эффективности в транспортном косплексе.

Задача 2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с целью сокращения расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений

Задача 3. Информационное обеспечение реализации мероприятий Программы.

Для решения поставленных задач требуется реализовать основные программные мероприятия, приведенные в приложении 3 к настоящей Программе.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 780 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета - 780 тыс. рублей.

Из них в 2022 году – 156 тыс. рублей,

в 2023 году – 156 тыс. рублей,

в 2024 году – 156 тыс. рублей,

в 2025 году – 156 тыс. рублей,

в 2026 году – 156 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств планируется осуществлять финансирование основных мероприятий в строительстве, на транспорте, объектах жилищно-коммунального комплекса и т.д. в рамках действующих производственных (инвестиционных) программ предприятий и организаций района.

В качестве одного из механизмов финансирования мероприятий, связанных с приобретением и монтажом современного энергосберегающего оборудования, предусматривается привлечение внебюджетных инвестиций в форме энергосервисных договоров (контрактов) на базе долгосрочных тарифов на энергоресурсы.

## 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой систему программных мероприятий и целевых показателей, скоординированных по срокам, объемам финансирования, согласованности действий участников Программы и направленных на достижение намеченных результатов.

Организацию управления и контроля за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (заказчик Программы), который:

осуществляет оперативное управление за ходом реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы, осуществляет общую координацию исполнения мероприятий Программы;

рассматривает и принимает решение об утверждении Программы;

рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются:

органами местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию);

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию);

бюджетными учреждениями в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию);

прочими потребителями энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию)

организациями, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о закупке товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд.

Ответственные исполнители мероприятий Программы:

обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

отчитываются перед заказчиком Программы о ходе реализации мероприятий Программы, рациональном использовании средств, выделяемых на их реализацию, и сроках выполнения муниципальных контрактов и договоров.

Ответственные исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о её выполнении в отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

Отдел территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет руководителю Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан информацию о ходе реализации Программы, а также об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию.

Конкретные мероприятия Программы с указанием сроков их реализации и ответственных исполнителей представлены в приложении 3.

## 8. Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы

Оценка   достижения    целей    развития    энергосбережения    и    повышения    энергетической эффективности осуществляется с использованием количественных и качественных целевых показателей, критериев и методов. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» определен перечень обязательных для включения в муниципальные программы целевых показателей.

Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего года.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей формируются за отчетный календарный год и рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей 2021 года, а целевые показатели по оснащенности приборами учета энергетических ресурсов рассчитываются как отношение количества объектов, оснащенных приборами учета, к общему количеству таких объектов, подключенных к инфраструктуре энергоснабжения.

Целевые показатели, установленные для оценки реализации настоящей Программы, подготовлены с учетом соответствующих требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При определении и расчете целевых показателей Программы также учтены соответствующие требования снижения целевого уровня потребления муниципальными учреждениями ресурсов.

#### Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов);

доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов).

Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии

доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения (процентов);

Целевые показатели в муниципальном секторе

удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2);

удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м2);

удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (Гкал/м2);

удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт·ч/м2);

объем потребления природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, воды муниципальными учреждениями (м3, Гкал, кВт·ч).

Целевые показатели в жилищном фонде

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м2);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел, куб. м/м3);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел).

Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (процентов);

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (процентов);

доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов).

Целевые показатели в транспортном комплексе

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) (единиц);

Количественные характеристики (фактические и планируемые значения) целевых показателей по годам на весь срок реализации Программы представлены в Приложении 2.

## 9. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности реализации Программы

Основными результатами выполнения Программы следует считать:

- сокращение расходов местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов;

- повышение энергетической эффективности экономики Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. Повышение энергетической эффективности позволит предприятиям и организациям района снизить затраты за потребленные энергетические ресурсы, тем самым повысить конкурентоспособность производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение энергоемкости муниципального продукта к 2026 г. на 5% относительно уровня 2021 года, снижение потребления всех энергоресурсов бюджетными учреждениями к 2026 году не менее чем на 10%.

Реализация мероприятий Программы создаст благоприятные и комфортные условия в жилищно-коммунальном хозяйстве, в муниципальных учреждениях, что в конечном итоге благоприятно отразится на экономике Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в целом.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных целевых показателей.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и их плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения (бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники).

Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным.

## Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе

Республики Татарстан

на 2022-2026 годы»

Объемы потребления энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2021 году

| Наименование отрасли | тепловой энергии, Гкал | природного газа, куб. метров | холодной воды, куб. метров | электрической энергии без учета уличного освещения и водонапорных башен, кВт∙ч | электрической энергии в системах уличного освещения, кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в том числе: | 5 895,8 | 1 746 340,3 | 22 808,8 | 3 232 316,0 | 1 705 636,0 |
| Объекты образования | 4 350,7 | 1 102 990,0 | 16 816,0 | 1 574 130,0 | х |
| Объекты культуры | 1 120,4 | 351 944,0 | 803,8 | 619 580,0 | х |
| Объекты спорта | 0,0 | 254 798,0 | 2 252,0 | 835 579,0 | х |
| Объекты социальной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Прочие бюджетные организации7 | 424,7 | 36 608,3 | 2 937,0 | 203 027,0 | 1 705 636,0 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе

Республики Татарстан

на 2022-2026 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2022-2026 годы»

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | факт 2021 г. | план 2022 г. | план 2023 г. | план 2024 г. | план 2025 г. | план 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98,2 | 98,7 | 99,0 | 99,5 | 100 | 100 |
| 2 | 1.2. | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 91,2 | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 1.3. | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,1 | 99,3 | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.1 | доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой электрической энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 98,3 | 98,8 | 99,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | 2.2 | доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемого природного газа в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 93,5 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | 2.3 | доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой холодной воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 79,8 | 81,0 | 85,0 | 92,0 | 99,0 | 100,0 |
| 7 | 2.4 | доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 2.5 | доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 2.6 | доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 2.7 | доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.1 | доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.1 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал/м2 | 0,080 | 0,079 | 0,077 | 0,074 | 0,070 | 0,068 |
| 13 | 4.2 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВт·ч/м2 | 28,9 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,3 | 24,6 |
| 14 | 4.3 | объем потребления природного газа муниципальным учреждением | куб.м. | 1746340,3 | 1741101,3 | 1735877,9 | 1730670,4 | 1725478,4 | 1720301,9 |
| 15 | 4.4 | объем потребления тепловой энергии муниципальным учреждением | Гкал | 5895,8 | 5878,1 | 5860,4 | 5842,8 | 5825,3 | 5807,8 |
| 16 | 4.5 | объем потребления электрической энергии муниципальным учреждением | Квт ч | 3232316,0 | 3222619,1 | 3212951,2 | 3203312,3 | 3193702,4 | 3184121,3 |
| 17 | 4.6 | объем потребления холодной воды муниципальным учреждением | куб.м. | 22808,8 | 22740,4 | 22672,2 | 22604,1 | 22536,3 | 22468,7 |
| 18 | 4.7 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4.8 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/ кв.м. | 36,18 | 35,85 | 35,53 | 35,21 | 34,89 | 34,58 |
| 20 | 4.9 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 21 | 4.10 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 14,62 | 14,49 | 14,36 | 14,23 | 14,10 | 13,97 |
| 22 | 4.11 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 1119,45 | 1109,37 | 1099,39 | 1089,50 | 1079,69 | 1069,97 |
| 5. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал/кв.м. | 0,160 | 0,159 | 0,158 | 0,157 | 0,156 | 0,155 |
| 24 | 5.2 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВтч/кв.м. | 31,9 | 31,8 | 31,6 | 31,4 | 31,3 | 31,1 |
| 25 | 5.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВтч/чел. | 702,85 | 702,30 | 702,00 | 701,90 | 701,80 | 701,44 |
| 26 | 5.4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования | куб.м./чел. | 33,36 | 33,10 | 32,90 | 32,70 | 32,50 | 32,35 |
| 6. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 6.1 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | % | 10,59 | 10,50 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,70 |
| 28 | 6.2 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | % | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 29 | 6.3 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 96,5 | 97,9 | 98,7 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 7.1 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе

Республики Татарстан

на 2022-2026 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2022-2026 годы»

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |
| 1.1 | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе ведение учета и мониторинга потребления энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы, сбор и анализ информации об энергоемкости экономики района | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); муниципальные учреждения | Постоянно |
| 1.2 | Мониторинг достижения муниципальными учреждениями целевых уровней снижения потребления энергетических ресурсов | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан; муниципальные учреждения | Ежегодно |
| 1.3 | Отработать вопрос по начислению сельским поселениям сумм за потребленную электрическую энергию за уличное освещение по нормативу с учетом перехода на энергоэффективное освещение | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2023-2024 |
| 1.4 | Организовать работу по принятию сельскими поселениями в собственность объектов коммунальной инфраструктуры (в частности водоснабжения) с целью обеспечения возможности включения наиболее проблемных сельских поселений в соответствующие программы по реконструкции, ремонту, замене объектов водопроводного хозяйства | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2023-2026 |
| 1.5 | Разработка программ энергосбережения в сельских поселениях и муниципальных учреждениях | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); муниципальные учреждения | 2023-2024 |
| 1.6 | Методическое сопровождение разработки программ энергосбережения в сельских поселениях и муниципальных учреждениях | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); муниципальные учреждения | 2023-2024 |
| 1.7 | Модернизация систем наружного освещения | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 1.8 | Проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); Палата имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 1.9 | Проведение мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); Палата имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 1.10 | Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг, в том числе повышение уровня квалификации и информированности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления по вопросам энергосбережения | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); МКУ «Служба муниципального заказа Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»; потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию) | 2023-2026 |
| 1.11 | Обеспечение осуществления закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); муниципальные учреждения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 1.12 | Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); муниципальные учреждения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 1.13 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2017 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2019 года | Финансово-бюджетная палата Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); муниципальные учреждения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| 1.14 | Разработка комплекса мер по привлечению внебюджетных средств на финансирование мероприятий Программы | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); муниципальные учреждения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 2.3 | Проведение мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); МУП «Теплоэнергосервис» (по согласованию) | 2022-2026 |
| 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |
| 3.1 | Продолжить работу оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 3.2 | Организация работ по оснащению жилых домов в муниципальном жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); ООО «Управляющая компания Рыбной Слободы» (по согласованию); МУП «Теплоэнергосервис» (по согласованию); потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию) | постоянно |
| 3.3 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда. Обеспечение контроля применения минимально допустимых требований при строительстве, капитальном ремонте, модернизации и реконструкции многоквартирных домов. Внедрение системы мониторинга энергоэффективности в процессе эксплуатации многоквартирных домов для контроля соблюдения требований СНиП и понимания потенциала энергосбережения. | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию); Управляющие компании (по согласованию); МУП «Теплоэнергосервис» (по согласованию) | 2022-2026 |
| 4. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); потребители энергоресурсов в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по согласованию) | 2022-2026 |
| 5. Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий Программы |  |  |  |
| 5.1 | Информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); редакция районной газеты «Сельские горизонты» («Авыл офыклары») (по согласованию) | 2022-2026 |
| 5.2 | Доведение до потребителей информации через средства массовой информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий, особенностях их выбора и эксплуатации | Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); редакция районной газеты «Сельские горизонты» («Авыл офыклары») (по согласованию) | 2022-2026 |